采购项目

招标文件编号： HXCJM202400126

投  标  文  件

投标人：（盖章）

2024年  月  日

目录

一、投标函	1

二、投标报价表	2

三、技术协议	3

四、技术条款响应表	4

五、投标人产品质量承诺函	5

六、售后服务承诺	6

七、投资人的资格申明	7

八、法定代表人授权书	8

九、业绩表	9

十、制造商资质证明条件	10

十一、制造商授权代理商文件	11

- 一、投标函

中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司：

1、我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容且完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，愿意以人民币（大写）      元投标，投标有效期为    天，交货时间为               ，交货地点为                  ，按买卖合同约定提供产品的供货、运送及相关服务。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订买卖合同。

（2）我方承诺在买卖合同约定的期限内按照招标文件规定的范围进行供货。在履行过程中，如发现任何漏项或短缺的产品，虽未列入发货清单但确属我方供货范围，我方均承诺免费予以补齐，你方无须承担任何费用。

（3）本投标函将成为买卖合同不可分割的组成部分，与买卖合同具有同等的法律效力。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。在整个招标过程中，我方若有违规行为，你方可按招标文件规定给予处理，我方完全接受。

投 标 人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地  址：                                传    真：

联系人：                                联系电话：

年       月     日

- 二、投标报价表

致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

根据贵公司的要求，现将我公司对                         项目报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 交货 时间 | 接受付款方式 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 银承（半年） 商承（半年） |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：含包装、运费等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系人：                           联系电话：

日  期：       年      月    日

- 三、技术协议

- 主要技术参数

- 要外购件清单

- 主要随机附件清单

- 特选配置清单

- 附件：技术要求

- 设备概况

  - 设备名称：激光跟踪仪二台、五轴机床分析系统一套

- 技术参数表（☆为关键技术参数、★为必备技术参数）

- 激光跟踪仪

| 设备名称 | 要求 | 技术标准 | 投标人实际参数 | 是否响应 （优于标准/等于标准/劣于标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 激光跟踪仪 | 系统构成 | 1.主机、控制器、三角支架、测量工具附件、测量控制用笔记本电脑、三维测量软件、环境温度、气压及材料温度传感器、靶球、可移动三角支架箱、可移动包装箱、连接电缆; 五轴机床旋转和跟随误差检测 ；配套软件系统 2.☆主机必须内置IFM激光干涉测距系统和ADM绝对测距系统，具有高等级的计量溯源性和可靠性 3.☆考虑设备后续的拓展用途，仪器型号必须具有拓展性，无需做任何硬件升级能兼容智能手持测头、主动靶标或者六维传感器等 |  |  |
|  | 主机工作范围及功能 | 1.水平方向旋转角度：±320° 2.垂直方向旋转角度：以水平为参考 +79°到-59°（以天顶为参考≥±138°） 3.仪器一次定位测量半径：≥20米（直径40米） 4.☆主机以及各种测量附件最小工作范围0米起，无测量死程，适合狭小的空间工作 追踪速度：180°/秒 5.设备具有高速动态测量功能，动态输出速率可达1000点/秒 6.具有自动靶球搜索和主动接光功能，能在大范围内快速接光，无需人工干预，减轻操作人员负担。 7.☆自动接光功能视场角度≥30°，大视场范围内支持多靶球自动识别，可以对视场中的多个以上监控靶球实现无干预自动测量自动切换，目标移动后可再次完成自动测量。能在软件中调用相机视图并对视场中的待测监控靶标进行鼠标点击排序编程自动测量 8.内置高精度大测量范围的电子水平仪，水平仪测量范围≥±2°，水平仪工作精度±2秒 |  |  |
|  | 主机精度要求 | 1.☆系统全程空间坐标综合测量精度：≤10μm+5µm/m(MPE标准) 2.★主机必需内置激光干涉测距，具有高等级计量溯源性，干涉测距精度: ≤±0.5μm/m 3.内置ADM绝对测距精度： ±10μm或者0.7 PPM，最小测量范围0米起 4.主机角度精度： ≤3.5μm/m |  |  |
|  | 测量软件要求 | - 1.★必须提供Special Analyzer SA Pro三维测量分析软件一套，测量软件系统可在Window7或者Window10操作系统上运行，具有图形显示模块，以图形的方式显示数据及测量结果。具有数据分析功能：可利用静态和连续采点的方式采集数据，并利用测量数据创建各种几何特征，求解多种几何参数，多种对齐和坐标建立方式，快速对齐建立坐标系，多坐标系管理系统，并可对坐标进行平移、旋转等操作。系统基于中心图像环境，该图像环境提供适应于仪器网络工作、合并基于大量的共同点和共同几何元素的测量系统、计算每一个测量目标偏差必需的强大计算功能。SA包括了测量、构建、队列和定义几何元素功能的广泛范围。系统包括了几乎所有的几何元素，如平面、直线、点、圆、圆柱、球、圆锥、槽孔、六边形、椭圆形等，并带有众多特征构建的方法如最佳拟合、正交/平行、镜像、投影、相交等。可以很方便的执行数据分析包括几何尺寸和公差的分析，数据结果可以以图表、PDF、Excel或Office等格式输出。 - 2.★必须提供Polyworks三维测量分析软件一套，软件具有友好的图形化界面，全面的空间尺寸检测和形位公差GD&T评定功能，支持多种格式的报告输出方式。拥有完整的统计工程（SPC）方法。软件是目前市场上专业的便携式三坐标设备支持软件， 完美支持各种便携式测量设备以及附件系统，具备完备的基本特征测量和符合PTB标准的形位公差GD&T评价功能，环境监控，温度报警，基于CAD的数模比对测量功能，扫描以及逆向造型功能也领先于市场上其他软件。采用了最新的Spatial interop CAD导入技术，支持IGES、STEP、SAT、Parasolid等常用数据格式，使用SPC统计过程进行数据分析。 - 3.★必须提供SDK软件开发包以及开发指导手册，便于用户进行系统的二次开发，支持多平台。 |  |  |

- 注：不满足★参数本次投标无效

- 五轴机床分析系统

| 设备名称 | 要求 | 技术标准 | 投标人实际参数 | 是否响应 （优于标准/等于标准/劣于标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五轴分析系统 | 系统构成 | - 1.需配有五轴机床旋转和跟随误差检测专用设备，可实现五轴机床的动态精度测量评估，设备是基于ISO评定标准的全自动评定系统。可评定转轴中心线偏移误差和垂直度误差，随即生成标准测量报告。实现转台中心位置检测和补偿，实现符合ISO 10791-6标准的动、静态跟随误差测量和机床动态特性分析 - 2.仪器采用电涡流测量技术，转换位移量为电压信号，三个传感器120度対置设计。可以直接读取X、Y和Z坐标值，支持2kHz速率采集，可动态和静态数据采集。评价XOC，YOC，AOC和BOC参数， 符合ISO10791-6测试标准 |  |  |
|  | - 主机工作范围及功能 | - 设备测量范围：3.5mm - 分辨率：0.2um - 采样频率：2kHz - 测量不确定度：U1<1.0um（1mm内） - 标准球误差：<0.6um - 标准球直径：22mm - 尺寸：长135mm、直径80mm - 重量：770克 - 电池持续时间混合操作>24小时 - 1.3瓦（测量状态）=17小时 |  |  |
|  | 主机精度要求 | - 1.设备科根据ISO 10791-6标准，进行BK1和BK4的测量，BK1即对两个直线轴运动跟随一个转轴运动误差进行测量，BK4测量即针对三个直线轴运动跟随两个转轴运动误差。 软件根据误差可分析出转台在两直线轴方向的偏心误差和垂直度误差，给出了5轴机床3直线轴跟随运动误差。所有误差数据都是在机床坐标系的数值。 - 2.提供XOC（x坐标偏心），YOC（y坐标偏心），AOC（y坐标方向垂直误差），BOC（x坐标方向垂直误差）补偿值和C轴跟随误差补偿值，以及YOA、ZOA，BOA，COA和XOB、ZOB、AOB、COB等补偿值 |  |  |

- 配置要求

| 设备名称 | 配置要求 | 投标人配置 | 是否响应 （优于标准/等于标准/劣于标准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光跟踪仪 | SA空间分析软件一套 Polyworks空间分析软件一套 配备高效、高可靠性的知名品牌计算机系统2套 |  |  |
| 五轴分析系统 | 五轴随动测量装置一套以及配套软件 单套主机配套的靶球，靶座，校准装置等各一套 |  |  |

- 五、投标人产品质量承诺函

致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

若我单位在贵公司组织的						采购中成功中标，将认真履行项目投标文件要求，对该项目做出如下产品质量承诺：

1、我方提供的产品，保证符合招投标文件及合同的要求，如有不符，使用单位可以无条件退货，所造成的损失由我方承担。

2、我方若中标，保证不会转包，不会降低质量要求。实际供货中，确需需方对产品质量作进一步调整的，保证经由需方单位书面确认后才作调整，中标价格不作变动，价格若要变动，保证经由需方单位同意。

3、严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我方的责任和义务。

投标人：

委托代理人：

- 六、售后服务承诺

致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

我司现就							采购项目的售后服务作出如下承诺：

1、从验收合格之日算起，质保期1年，投标人在质保期内应负责硬件及软件产品的日常维护。2、供方向需方提供的应是全新产品，保证外观完好、无破损、未经使用过，不存在结构、设计、工艺和材料等方面的缺陷，在投入运行后能完全符合协议的规定，并保证在规定条件下运行良好。

3、保修期内：保修期内仪器发生故障，供方维修工程师应在		小时内对用户的信息做出响应，		小时之内给出解决方案。维修完毕后应及时填写维修报告，维修报告应包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案 。

4、保修期外：保修期外如发生故障后，供方维修工程师在		个工作日内到达用户所在地或在		小时内给出解决方案。维修完毕后，维修工程师将及时填写维修报告，维修报告应包括故障原因、处理情况和用户意见，维修报告由双方各持一份备案。

投标人：

委托代理人：

- 七、投资人的资格申明

1、投标人概况：

A.投标人名称：

B.注册地址：

传真：				 电话：				邮编：

C.成立或注册日期：

D.法人代表：					(姓名、职务)

实收资本：人民币				万元

其中国家资本：				法人资本：

个人资本：				外商资本：

E.最近资产负债表（到		年		月		日为止）。

(1)固定资产合计

(2)流动资产合计：

(3)长期负债合计：

(4)流动负债合计：

F.最近损失表（到		年		月		日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期)  净利润累计：

2、我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力：

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税政和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人：

委托代理人：

- 八、法定代表人授权书

中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司：

公司法定代表人			授权			为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的						采购项目（招标编号：       )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：				 性别：		身份证号：

单位：						 部门：					职务：

详细通讯地址：				邮政编码：				电话：

授权方：

投标人：

法定代表人签字：

日期：

接受授权方：

委托代理人签字：

日期：

- 业绩表

- 注：商务相关资料是本次投标的必要条件，必须完整、准确、真实地提供。

- 提供与此次招标设备相关的同类业绩与验收证明。（≥100万元）

- 十、制造商资质证明条件

附制造厂家资格声明，营业执照，以及相关证书。

- 十一、制造商授权代理商文件

若货物为公司自行制造则无需提供。